低压出线配电工程

工程量清单编制说明

一. 工程概况

本项目包含低压线缆、新建配电房的防雷接地、标识标牌、灯具等。

二.工程招标范围

包括但不限于招标文件及设计图纸。

三．编制依据

1、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013；

2、建设单位提供的低压出线配电工程的图纸；

3、《湖北省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及统一基价表（2018）》、《湖北省通用安装工程消耗量定额及统一基价表（2018）》、《湖北省建设工程公共专业消耗量定额及全费用基价表（2018）》；

4、材料价格采用《黄石市建设工程造价信息》2023年第3期发布的价格信息，黄石信息价没有的材料参照同期武汉市信息价执行，其他信息价没有的材料价格参照专业测定价和市场价；

5、湖北省住房和城乡建设厅发布的【2021】2263号文《关于调整我省现行建设工程计价依据定额人工单价的通知》；

6、 [2022]408号文 关于调增房屋和市政基础设施工程安全文明施工费费率的通知。

四．编制说明

1、低压电力电缆采用铝芯电缆；

2、防雷接地工程量为暂估量，应根据后续配电房的深化审计图纸以及施工现场据实结算；

3、电缆及控制线缆无布线图，控制价按设计图纸工程量表中工程量计入，据实结算；

4、PCL控制系统清单综合价格包含本项目的设计费用以及可能发生的深化设计费用，结算不再另行计取设计费用；

5、标识、标牌工程量为暂估量，应根据后续的深化审计图纸以及施工现场布置据实结算；

6、电气分项工程中的工程量均为暂估工程量，应根据配电房的深化审计图纸以及施工现场据实结算；

五．其他说明

1、投标报价应包含招标文件及招标图纸内全部内容以及现行政策、法规规定的强制性内容、因承包人自身原因，编制投标文件过程中掉项、漏项、漏算、少算的内容视为包含在其他清单报价中，不追加任何费用。

2、本项目工程排污费，结算应根据相关政策性文件，据实结算。

3、分部分项工程量清单中对工程项目特征及具体做法只做重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集。组价时投标人应结合现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用；

4、投标人在投标报价时，应按 GB50857-2013《房屋建筑与装饰工程、安装工程工程量清单计价规范》规定的统一格式填写。

5、本工程的技术措施项目已列清单项的，请各投标方按清单报价；未列清单项的技术措施，施工方应根据经验考虑报价，结算时此部分应视为综合含在各已列可计量措施清单中而不再作调整。

6、投标人应先到工地现场踏勘以充分了解工地位置、现状、交通运输、空间局限及其它足以影响报价的情况，投标人因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。

7、投标人在报价时应考虑本工程的质量要求，对本工程各项工艺、材料的检查、检验、试验、测试等所需费用和时间应充分考虑。

8、风险因素由投标人自行承担。