黄石市充电桩场站建设项目工程王家湾充电站土建及10千伏高压工程公开比选公告

黄石市环能投资发展集团有限公司拟对黄石市充电桩场站建设项目工程王家湾充电站土建及10千伏高压工程施工单位进行公开比选，欢迎符合资格条件的投标人参加，现将有关事项公告如下：

一、项目概况

1、项目名称：黄石市充电桩场站建设项目工程王家湾充电站土建及10千伏高压工程。

2、招标范围：施工内容为路面硬化、设备基础施工、箱变及场站监控安装等

3、最高限价：83.9万元。各投标单位应充分考虑与施工等工作相关的各项成本，投标报价时，不得超过此价格，否则按废标处理。

4、工期要求：合同签订后，50日历天内完成。

5、质量要求：达到国家现行验收规范的合格标准

二、投标人资格要求

2.1 基本资格要求：在中国境内注册并取得营业执照，提供有效营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或三证合一营业执照），具有独立法人资格及承担民事责任的能力。

2.2 信誉要求：投标人必须通过“信用中国”(网址www.creditchina.gov.cn)的信用查询。经查询，投标人若在“失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单”中的，其投标无效，查询结果以开标当天在“信用中国”网站查询结果为准。

三、投标人专业要求：

3.1 业绩要求：投标人近三年（2021年9月以后）承担过一项单项合同金额在90万元及以上的10KV以上电力工程设备采购及安装项目，须提供中标通知书和合同复印件（加盖公章），类似业绩的有效时间以合同签订时间为准。

3.2 资质要求：投标人须具备：1、电力工程施工总承包三级及以上资质或输变电工程专业承包三级及以上资质；2、市政公用工程施工总承包叁级（乙级）及其以上资质；3、具备合格有效的安全生产许可证。

3.3项目经理：项目经理须具备机电工程专业贰级及以上注册建造师注册证书（不含临时证），具备有效的安全生产考核合格证书（B证）且未担任其他在建工程（提供无在建工程承诺书并提供近三个月的社保证明）。

3.4 其他要求：本项目不接受联合体投标。

四、资格审查方式

资格后审

五、获取方式：

5.1 本项目投标需缴纳报名费。从公告发布之日起至2024年9月29日10时止，投标人需通过对公账户将报名费汇款至招标人要求的相应账户，截止日期前汇缴成功的，视为已报名；截止日期前未汇款成功的或未通过对公账户汇缴的，视为未报名，为无效投标，资格审查不予通过。

5.2 获取方式：通过黄石市环能投资发展集团有限公司门户网站信息公开栏相应公告下端附件下载招标文件。

5.3 若招标时间、地点以及招标项目其它相关内容发生变更，将在黄石市环能投资发展集团有限公司门户网站发布变更公告，请各投标人随时关注相关信息。

5.4 此项目报名费100元，在截止时间前汇至公司账户

户名：黄石市环能投资发展集团有限公司

账户：422060116018010018483

开户行：交通银行股份有限公司黄石分行

六、投标文件递交截止及开标时间、地点：

6.1 开标时间（投标文件递交截止时间）：2024年9月29日15时30分。

6.2 开标地点：黄石市下陆区苏州路60号黄石市环能投资发展集团有限公司五楼开标室

七、比选办法

本项目采取综合评分法进行评标（评分表详见附件）。

八、发布公告的媒介

本次招标公告在黄石市环能投资发展集团有限公司门户网站上发布。

九、其他事项

1、送达时请将投标文件装订密封完好，并加盖公章，否则直接取消投标资格。

2、法定代表人参与投标，需提供法定代表人证明及法定代表人身份证；若为代理人参与投标的，还需提供委托书及代理人身份证复印件。

十、联系方式

招标人：黄石市环能投资发展集团有限公司

联系人：陈工、彭工

联系电话：0714-6262691，0714-6262697

附件：

- 1.综合评分表

- 2.项目需求及技术规范

- 3.黄石市充电桩场站建设项目工程王家湾充电站土建及10千伏高压工程施工合同范本

- 4.工程量清单

附件1：

综合评分表

| 评审项目 | 项目 | 分数 | 评审内容 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 35分 | 投标报价 | 35 | - 基准价计算： 基准价为各有效投标报价中去掉最高和最低报价后的算术平均值。若有效投标报价少于五家（不含五家）时，则以所有有效投标报价的算术平均值为基准价。 2、投标报价计算： 2.1以基准价（Pa）为基准，投标报价每高于基准价（Pa）1%扣1分，低于基准价（Pa）1%扣0.5分。 2.2报价得分=35－(│Pa－q│/Pa)×100×Ka 其中：—Pa为基准价；—q为投标报价；—Ka取值为1或0.5计算按四舍五入方式，保留小数点后两位。 |  |
| 商务部分 35分 | 投标人业绩 | 12 | 投标人提供近3年（2021年9月以后）承担过90万元及以上10KV以上电力工程设备采购及安装项目业绩，超过1个以上的业绩，每一个得4分，最高得12分（提供合同或中标通知书复印件加盖公章，否则不计分） |  |
|  | 项目负责人业绩 | 9 | 项目负责人具备单项合同投资90万元及以上10KV以上电力工程设备采购及安装项目业绩，1个得3分，最多得9分；（需提供合同或中标通知书等证明文件能够证明项目负责人，并加盖单位公章.提供项目负责人近三个月社保证明）。 |  |
|  | 推荐品牌 | 8 | - 投标人配备的变压器及元器件满足招标文件附件“项目需求及技术规范”中所列品牌（同档次或优于）要求的，每一项得2分，最高得8分。需提供承诺函，不提供则不得分。 |  |
|  | 质保期 | 6 | - 质保期至少为 2 年。质保期在2年基础上每增加一年得2 分，最多6分。 |  |
| 技术部分 30分 | 施工组织设计 | 10 | 现场管理组织机构健全、分工明确、配置合理、劳动力组织合理，能满足施工要求。进场计划合理、保管看护措施齐全，物资供应进度计划满足招标文件要求，如施工现场的投入未能达到技术标所述标准，应有处罚、整改措施。优得10-8分，良得7-4分，一般得3-1分。 |  |
|  | 工程质量的技术组织措施 | 10 | 质量保证体系完整，措施且具针对性和可行性，确保工程质量的技术组织措施，使用的新技术、新工艺的图文说明。优得10-8分，良得7-4分，一般得3-1分。 |  |
|  | 确保安全文明生产的技术组织措施 | 10 | 安全文明生产体系完整，措施有针对性和可行性，制定切实可行的安全技术措施，并从技术上入手，针对项目实际情况，编制安全预案，以达到安全目标。优得10-8分，良得7-4分，一般得3-1分。 |  |

# 附件2：

# 项目需求及技术规范

一、招标范围：

1.建设地点位于湖北省黄石市。拟在王家湾建设充电场站，需进行 路面硬化、10kV高压用电线路及箱式变压器设备采购及基础施工等相关工作。

二、项目建设要求

###### 1、总要求

1.1 本工程各个环节由中标单位独立完成。期间， 招标人不再承担通电过程中任何形式的经济责任。

1.2 若因与有关机构缺乏协调和合作而导致图纸审查不能通过，已安装的设备或系统需作更改或拆除等，中标单位除须承担所有有关的费用和因此而导致工期延误的 责任外仍须对招标人做出相应的赔偿。

1.3 中标单位采购的材料使用前，中标单位应按甲方工程师的要求进行报验，不合格的不得使用。发现中标单位采购并使用不符合设计和标准要求的材料设备时，应 要求中标单位负责拆除或重新采购，由中标单位承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

1.4 招标人保留在签订合同前，对本技术规格及要求补充和修改的权利，投标人应承诺予以配合，如提出修改，具体事项由中标单位与招标人另行商定。

1.5 中标单位所提供的货物，如若发生侵犯标牌产权的行为时，其侵权责任与招标人无关，应由投标人承担相应的责任，并不得损害招标人的利益。

1.6   本项的高压进线，中标人需严格按照黄石供电公司的批复组织实施，并负责与黄石供电公司协调施工各个环节，确保工程顺利进行。

1.7 招标人保留在签订合同前，对图纸、技术规格及要求补充和修改的权利，投标人应承诺予以配合。招标人有权对图纸进行变更，所有图纸均以设计院变更后的图 纸为准。

1.8 本项目所有主要设备的数量、型号、规格、参数、品牌，若无特殊说明，中标单位必须严格按照图纸和工程量清单执行，并经招标人认可的图纸上标注的设备数 量、型号、规格、参数、品牌进行采购。

1.9 本项目设备及生产所需装备符合国家和行业的相应技术标准和环保标准。

1.10 投标人具有履行合同所需的专业技术人员，确保履行合同要求由投标人履行 的保养、修理、培训和其它技术服务的义务。

1.11 本工程安装所需要的一切附件及其他材料均属本次采购范围。

###### 2、技术文件

2.1 为使用户作好准备工作，中标单位应在合同生效后10 天内，按每台（套）给 最终用户提供一套产品的全套技术资料，其中包括操作使用手册、维修手册和保养手 册等。以上提到的另一套完整技术资料随每批货物包装发运。

2.2 中标单位必须配合设计院与招标人技术人员对配电系统进行二次深化设计以及到供电部门审图盖章等事宜。

###### 3、技术服务

3.1 中标人负责邀请招标人（2人）到制造厂检查制造工艺、原材料质量、产品质量和生产进度。并参加产品出厂试验（但不作为验收），检查合格产品才允许出厂， 厂家应为招标人进行上述检查提供便利的条件，具体时间在发货前10 天通知招标人， 其费用由中标单位承担。

3.2 中标人的责任包括从投标货物及其配件的制造到整台套设备的交付使用。在货物安装和交付使用期间，都应能够派专业技术人员到用户所在地进行指导。

3.3 设备使用期间，凡发生质量问题或需要技术支持，中标人均应能够及时地提供业主提出的技术服务要求。在质量保证期内，业主发出通知后，中标人应提供维修 服务，免费修理或更换不合格的零部件直至整台设备，以保证设备正常运行。

3.4 质量保证期内的服务

3.4.1 备件更换对由于硬件质量问题造成的硬件自然损坏，中标单位将提供现场服务，免费维修更换损坏的硬件。由于招标人人为原因造成的硬件损坏，中标人有义务对损坏的硬件 作有偿更换。

3.4.2 故障响应中标人所提供的设备发生故障后，招标人应立即通知中标人，中标人应在接到故障通知后 2 小时内派技术人员到达现场，排除故障。

4、设备的包装与储运要求

4.1 包装与保护中标人应确保所提供的货物在装卸、运输和仓储过程中有足够的包装保护，防止货物受潮、生锈、被腐蚀、受到冲撞以及其他不可预见的损坏。

4.2  货物的包装货物的包装应为生产厂商出厂时的原包装。

4.3 货物装箱清单和文件货物包装箱内必须附有详细的装箱清单，装箱清单应清楚标明与变压器等设备相对应的编号和名称。在包装箱中必须附有招标文件所要求的所有文件和资料。

5、设备的安装、调试和验收

1.工程执行规范和标准要求

1.1 包含但不限于以下规范要求：

GBJ 147-90 电气安装工程高压电器施工及验收规范

GBJ 148-90 电气安装工程电力变压器、互感器施工及验收规范 GBJ 149-90 电气安装工程母线装置施工及验收规范 GB 50150-2006 电气安装工程电气设备交接试验标准 GB 50168-2006 电气安装工程电缆线路施工及验收规范 GB 50169-2006 电气安装工程接地装置施工及验收规范 GB 50170-2006 电气安装工程旋转电机施工及验收规范GB 50171-92 电气安装工程工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范 GB 50172-92 电气安装工程蓄电池施工及验收规范 GB 50173-92 电气安装工程 35KV 及以下架空电力线路施工及验收规范 GB 50254-96 电气安装工程低压电器施工及验收规范 GB 50255-96 电气安装工程电力变流设备施工及验收规范 GB 50257-96 电气安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范

1.2 其它要求：

乙方供材料、设备等同于品牌表（主材品牌）

| 序号 | 材料/设备名称 | 品牌或厂家 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 断路器 | 常熟、厦门华电、现代重工 | 通过供电验收 |
|  | 箱式变压器采购 | 正奥电气、金力特、华鹏等 | 通过供电验收 |
|  | 电缆、母线等 | 湖北航天、武汉二厂、黄鹤一厂 | 通过供电验收 |
| 2 | 二次保护配套 | 南瑞继保、许继电气北京四方 | 通过供电验收 |
| 3 | 接地闸刀 | 国产一线优质品牌 | 通过供电验收 |
| 4 | 电流互感器 | 国产一线优质品牌 | 通过供电验收 |
| 5 | 避雷器 | 国产一线优质品牌 | 通过供电验收 |
| 6 | 传感器 | 国产一线优质品牌 | 通过供电验收 |
| 7 | 断容器 | 国产一线优质品牌 | 通过供电验收 |
| 8 | 微断 | 国产一线优质品牌 | 通过供电验收 |
| 9 | 电抗器 | 国产一线优质品牌 | 通过供电验收 |
| 10 | 电容器 | 国产一线优质品牌 | 通过供电验收 |
| 11 | 带电显示器 | 国产一线优质品牌 | 通过供电验收 |
| 注：1.所有乙供设备、材料必须达到国家标准，经招标人同意，并满足供电局验收要求。 2.本表为非指定品牌，投标人所投产品质量、品牌须等于或高于品牌推荐表要求。请在投标文件中注明所采用的元件品牌、系列。 |  |  |  |

2.现场验收

设备、附件及备件的开箱检验，应由监理组织，应在货物到达交货地点后 10 天 内在招标文件指定的现场完成，所有货物必须提供产品合格证及保单，注明出厂日期。

设备厂家、投标人、招标人工程师三方同时在场情况下，进行开箱检查，如果发现设 备调换、元件配置改变、技术资料不全，外观破损，变形缺件、或已经使用过等质量 问题，招标人工程师拒绝验货，并通报投标人，按投标人违约处理。

3.场地环境

3.1 货物到达安装现场后，中标人按有关技术规程的规定负责存放和保管，如中标人有特殊要求，应向招标人及早提出。

3.2 中标人的货物在到现场安装之前，应将货物安装前对安装现场的具体要求通知给招标人。

4.安装调试

4.1 中标人应提供货物出厂前调试并运转合格的报告和记录。

4.2 设备安装期间，中标人积极配合技术支持服务。

5.工程验收

5.1 设备安装调试和运行后，由中标人负责联系供电部门、设备厂家配合，按国家有关标准进行联合验收送电。

6、设备的备件和培训 中标人或设备厂家提供出厂标准供应的备品备件，并负责对招标人使用、维护人员进行组装、操作、维护和修理的培训。

7、参与工程人员要求：

提供组织机构图，以及项目经理、电气工程师、电气质检员、电气工长、安全员、 技术工人的人员名单、学历证书、职称证书、上岗证书以及工程业绩；

8、安装要求： 提供详细的施工组织安排表、安装工期计划表、质量与安装技术标准、施工流程、

材料设备进场的检验程序、送电试验程序、未正式送电但其它专业系统需提前调试所 采用临电提供电源的技术保障措施、竣工验收备案程序、图纸以及各种设备技术资料 的交付程序、运行后期的技术服务、成品保护与现场文明施工等内容供甲方选择。

9、相关要求及承诺： 要求质量标准：符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求。 文明施工要求：按行业文明施工规范，施工现场达到文明施工工地。 安全生产要求：按行业安全施工规范，达到安全施工工地。 施工工期及保证措施承诺：质保期内容、时间做出承诺： 投标人需承诺：所选用的设备应为成熟产品，不能为试验或不成熟产品。

三、其他要求：

1、工期：合同签订后，50日历天内完成。

2、施工地点：招标人指定地点。

3、质量要求：合格，达到国家标准。

4、质保要求：按中标人承诺质保期计算。

5、付款方式：详见合同。 其他未尽事宜由中标人和招标人按合同进行约定。

黄石市充电桩场站建设项目工程王家湾充电站土建及10千伏高压工程合同

甲方：  黄石市环能投资发展集团有限公司

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》规定，结合工程施工合同等有关要求，本着公平公正的原则，为明确双方的责任、权利和义务，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。

第一条  项目概况

项目名称：黄石市充电桩场站建设项目工程王家湾充电站土建及10千伏高压工程

项目内容：路面硬化、设备基础施工、箱变及场站监控安装等

服务时间：自合同签订之日起计算，50日历天内完成。

第二条  合同价款及要求

1、合同价款：合同金额暂定为            元。合同金额为含税金额，且已包含与施工工作相关的各项成本，不再额外计取。

2、工程质量：合格

第三条  付款方式

1、本工程不支付预付款，竣工验收合格后，支付至审核确认后工程量80%工程款。

2、经第三方审计机构审计完成后，按确认结算金额支付至98.5%，待质保期   年满后支付剩余的1.5%。

3、付款前30天，乙方需提供合法合规的增值税专用发票，否则甲方有权暂缓支付而无须承担逾期付款违约责任。

4、采用工程量清单计价，清单以外的工程量按照定额进行下浮进行计价，下浮率为     %（（1-投标价/控制价）*100%），定额依照国家《建设工程量计价规范》（GB50500—2013）执行湖北省现行消耗量定额及配套费用定额《湖北省市政工程消耗量定额及统一计价表》（2018年）及配套费用定额计取费用，其中建安人工费按湖北省13年费用定额标准及黄石市当年市场信息价执行，市场信息价没有的进行三方询价。

第四条  甲方的义务

1、提供工程前期建设相关资料。

2、指派人员为乙方施工提供协助。

第五条  乙方的义务

1、应按照合同约定的要求按期完成本项目施工工作。

2、负责组织项目的实施，保证工程进度、工作质量及施工安全。

3、在履行合同期间或合同规定期限内，不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料。

4、乙方必须同时接受甲方、行政主管部门、监理等各方监督。

第六条  甲方的权利、责任

1、有权向乙方询问工作进展情况及相关的内容。

2、有权阐述对具体问题的意见和建议。

3、当甲方认定乙方人员不按合同履行其职责，或与第三人串通给甲方造成经济损失的，甲方有权要求更换人员，直至终止合同并要求乙方承担相应的赔偿责任。

4、应当履行本合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给乙方造成的损失。

5、按合同约定向乙方支付服务费用。

第七条  乙方的权利、责任

1、乙方在本项目服务过程中，如甲方提供的资料不明确时可向甲方提出书面报告。

2、乙方在本项目服务过程中，有权对第三方提出与本咨询服务业务有关的问题进行核对或查问。

3、乙方在本项目服务过程中，有到工程现场勘察的权利。

4、乙方的责任期即本合同有效期。如因非乙方的责任造成进度的推迟或延误而超过约定的日期，双方应进一步约定相应延长合同有效期。

5、乙方的责任期内，应当履行本合同中约定的义务，因乙方的单方过失造成经济损失的，应当向甲方进行赔偿，甲方有权从应付给乙方的费用中直接扣除。

6、因乙方原因造成的安全事故由乙方承担全部责任，甲方概不负责，由此给甲方造成经济损失的，乙方应予以赔偿。

7、乙方对甲方或第三方所提出的问题不能及时核对或答复，导致合同不能全部或部分履行，乙方应承担责任。

8、项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：乙方施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程；严格执行国家、行业及当地有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境；保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场，交付前保证施工沿线环境面貌整洁有序 。如被职能部门或甲方通报批评，则每次按 1000-5000 元支付违约金。

第八条  保密要求

1、由甲方收集的、开发的、整理的、复制的、研究的和准备的与本合同项下工作有关的所有资料在提供给乙方时，均被视为保密的，不得泄漏给除甲方或其指定的代表之外的任何人、企业或公司，不管本合同因何种原因终止，本条款一直约束乙方。

2、乙方在履行合同过程中所获得或接触到的任何内部数据资料，未经甲方同意，不得向第三方透露。

3、乙方实施项目的一切程序都应符合国家安全、保密的有关规定和标准。

4、乙方参加项目的有关人员均需同甲方签订保密协议。

第九条  争议解决办法

执行本合同发生的争议，由甲乙双方协商解决。协商不成的，任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十条  风险责任

1、乙方应完全地按照合同要求和承诺完成本项目，出于自身财务、技术、人力等原因导致项目失败的，应承担全部责任。

2、乙方在实施施工工作时应对自身的安全生产负责，若由乙方原因发生的各种事故甲方不承担任何责任。

3、乙方应严格按照合同文件、项目实施方案要求配合甲方开展施工工作，如因乙方工作不到位造成恢复效果不达标，乙方需无条件返工，甲方不再承担任何返工费用。

第十一条  违约责任

1、因乙方原因，未能按规定时间完成有关工作的，每延误一天，甲方可在支付合同余款中扣除合同价款千分之一。逾期超过   天的，甲方有权解除本合同，乙方应收到解除合同通知之日起3日内退场，甲方按照乙方已完工程量造价80%向乙方支付费用。乙方逾期未退场的，逾期期间，乙方按每日     元向甲方支付场地占用费。

第十二条  其他

1、甲方招标文件、乙方投标文件是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2、本合同一式 陆 份，甲方执 肆 份，乙方各执 贰 份，具有同等法律效力。本合同自双方签字盖章之日起生效。

3、本合同未尽事宜，双方友好协商，达成解决方案，经双方签字后，可作为本合同的有效附件。

甲方：黄石市环能投资发展集团有限公司    乙方：

法定代表人：                            法定代表人：

或委托代理人：                          或委托代理人：

签订日期：                              签订日期：

开户行：

银行帐号：

协议编号：

- 相关方外包工程安全生产管理协议

工程名称：

发包单位（甲方）：

承包单位（乙方）：

签订时间：

签订地点：

有效期限：

黄石市环能投资发展集团有限公司印制

填写说明

一、本协议由发包单位与承包单位在外包工程开工前并在签订工程承包合同时签订。

二、本协议的签约双方为企业主要负责人，签约时若需要委托代理人的，应当出具委托代理书。

三、本协议所称安全投入，包括《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）中规定的安全生产费用，如安全生产检查、隐患治理、安全教育与培训、安全设施及特种设备检测检验、应急救援技术装备的配置及维护保养、现场作业人员安全防护用品的配置与更新、事故逃生和紧急避险设施设备的配置、应急演练等，以及其他与安全生产直接相关的项目。

四、本协议《技术交底记录文件》《有关人员与设备设施证明文件》两个附件，以及签约双方对本协议未尽事宜需要另行约定补充条款的其他附件，作为协议的补充，与协议具有同等效力。

五、本协议中若存在签约方无需填写的条款，应当在该条款处注明“无”等字样；条款的填写空格不够时，可以另附页说明。

（以下简称甲方）已将            工程（以下简称工程）承包给                    （以下简称乙方）施工。

为了加强对工程的安全生产管理，明确安全生产责任，防止和减少施工作业中的生产安全事故，按照《中华人民共和国安全生产法》及其他有关法律、法规、规章的有关规定，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就工程安全生产管理事项协商一致，订立本协议。

- 第一条 工程概况

（1）工程名称：

（2）工程地点与范围：

（3）工程承包主要内容：详见本项目设计施工图及工程量清单内容。

（4）工程工期自     年    月    日至    年   月    日。

- 第二条 承诺

（一）甲方承诺。

1.严格遵守《中华人民共和国安全生产法》及其他有关法律、法规、规章和标准的有关规定。

2.严格遵守工程设计，不违章指挥或者强令乙方及其从业人员冒险作业。

3.严格遵守甲乙双方签订的本协议。

4.对工程安全生产负主体责任。

（二）乙方承诺。

1.严格遵守《中华人民共和国安全生产法》及其他有关法律、法规、规章和标准的有关规定。

2.严格遵守工程设计，按工程设计、工程施工方案组织施工。

3.严格遵守甲乙双方签订的本协议。

4.保证提供给甲方的施工资质证书、从业人员信息等相关资料真实可靠，并对因上述资料不真实可靠造成的后果负法律责任。

- 5.对工程施工现场的安全生产负责。

- 第三条 安全投入和资金保障

（一）甲方是工程安全投入的责任主体，负责完善和改进工程安全生产条件的资金保障，并及时、足额向乙方提供保障施工作业所需的安全投入。

（二）甲方负责支付给乙方的工程款或者工程单价中含有的安全生产费用，其内容包括：         项目，甲方应当明确其金额或者比例为：          元 。

甲方应当监督乙方将各项安全投入落实到位。

（三）乙方应当按照相关法律、法规、规章和标准的有关规定和本协议，保证将甲方支付的安全生产费用落实到位、专款专用，不断完善和改进工程安全生产条件。

（四）乙方应当明确其用于从业人员的工伤保险等费用，其金额为：              。

（五）本协议未明确的安全投入，但依据相关法律、法规、规章和标准要求必须投入的，或因地质条件、作业环境等变化产生的安全生产费用，需要由乙方完成投入的，其费用由甲方另行支付给乙方。

- 第四条 安全设施和施工条件

（一）甲方应当保证与外包工程有关的生产系统安全设施正常运行，保证外包工程具备法律、法规、规章和标准规定的安全生产条件。

（二）甲方应当为乙方提供安全生产所必要的施工作业条件。除不可抗力外，甲方未向乙方提供安全生产所必要的施工作业条件，由此给乙方造成有关生产进度、经济等方面损失的，由甲方承担责任。

（三）甲方应当向乙方提供现有生产系统，以及与工程安全生产相关的勘察、设计、风险评价、检测检验和应急救援等资料，并保证资料的真实、完整和有效；同时，应当告知乙方工程施工作业过程中可能存在的主要危险有害因素，以及在紧急情况下应当采取的应急措施，对工程施工进行书面和现场的技术交底。

甲方提供乙方图纸资料的日期（包括图纸的绘制时间）、名称和数量清单，技术交底的时间、负责人、参加人员等记录资料，应当在本协议的附件1（《技术交底记录文件》）中予以明确。

（四）乙方应当制定工程施工方案。

（五）乙方应当保证工程作业范围内施工的安全生产条件，按照甲方的统一要求，及时维护、保养工程作业范围内施工的设备设施。

（六）乙方应当建立健全本单位安全管理的规章制度和安全操作规程，并提供给甲方备案。

（七）乙方应当明确其工程施工人员和设备设施的情况，具体内容如下：

1.安全管理人员、工程技术人员和特种作业人员的姓名、性别、年龄、文化程度、所在岗位和资格证书。

2.其他从业人员的姓名、身份证号、性别、年龄、文化程度。

3.主要设备设施的名称、型号规格、数量、安装位置等情况。

乙方应当将上述情况在本协议附件2（《有关人员和设备设施证明文件》）中列明。

- 第五条 隐患排查与治理

（一）甲方应当建立健全事故隐患排查治理和建档、监控等项制度，定期对隐患排查治理情况进行统计分析与报告。

（二）乙方应当定期排查并及时治理工程作业范围内的事故隐患，建立台账，做好相关记录，并及时向甲方报告。

（三）乙方在工程作业范围内发现重大事故隐患后不能立即治理的，应当采取必要的防范措施，并及时书面报告甲方协商解决，消除事故隐患。

- 第六条 安全教育与培训

（一）甲方应当对乙方的安全教育与培训工作进行指导。

（二）甲方应当监督检查乙方开展员工安全教育培训工作情况。

（三）乙方应当制定本单位的安全教育培训工作计划。

（四）乙方应当按照相关法律、法规、规章和标准对本单位从业人员进行安全教育培训，保证从业人员掌握必需的安全生产知识、操作技能和应急逃生知识。

- 第七条 事故应急救援

（一）应急准备。

1.甲方应当按照国家有关规定建立应急救援组织或者与其他应急救援组织签订救援协议，编制本单位事故应急预案，并定期组织演练。

2.甲方配置的应急救援设备设施和器材包括：                           。

3.乙方应当编制与工程相适应的应急预案或者应急处置预案，并定期组织演练或者参加甲方组织的演练。

4.乙方配置的应急救援设备设施和器材包括：                             。

（二）事故报告。

1.工程施工发生事故后，事故现场有关人员应当立即向乙方项目部负责人报告；乙方项目部负责人接到报告后，应当及时向甲乙双方的负责人报告。

2.工程施工发生事故后，甲方负责人应当按照《生产安全事故报告和调查处理条例》以及其他相关法律、法规、规章的规定报告。

（三）事故救援。

1.工程施工发生事故后，乙方应当按照专项应急预案或者应急处置方案立即开展事故救援。

2.工程施工发生事故后，甲方应当按照应急预案要求，立即开展应急救援，负责指挥、协调事故救援工作，充分调动甲乙双方的应急资源。

（四）事故处理。

1.事故调查结案后，甲乙双方根据事故调查处理结论承担各自相应责任。

2.甲方应当承担的经济处罚不得转嫁或者变相转嫁给乙方。

3.根据事故调查处理结论，甲乙双方相关人员承担各自相应责任。

- 第八条 安全检查与考评

（一）甲方应当加强工程监督检查工作，发现乙方违反法律、法规、规章和标准的行为，有权制止。

（二）甲方应当建立健全工程施工的安全生产考核机制，制定考核办法，对乙方每年至少进行一次安全生产考核和奖惩。

（三）乙方负责工程范围内的作业安全管理，制定施工方案，加强工程作业现场的日常安全检查，落实各项规章制度和安全操作规程。

（四）在整个工程施工过程中，乙方应当保持安全管理人员和工程技术人员的连续稳定，保持与承揽工程相匹配的施工资质，保证企业负责人、安全管理人员和特种作业人员持有效证件；同时，若技术人员、特种作业人员和设备设施发生变化的，乙方应当书面告知甲方。

（五）乙方应当接受甲方的监督管理，遵守甲方的有关规章制度的要求。同时，乙方有权拒绝甲方违章指挥和强令冒险作业。

（六）乙方应当向甲方提供安全生产考核所需资料，接受甲方的考核与奖惩。

- 第九条 违约责任

（一）甲乙双方遵守法律、法规、规章规定的义务，并享有相应的权利。

（二）甲方违约。

当发生下列情况之一的，甲方承担违约责任，依法赔偿给乙方造成的经济损失；因违约造成生产安全事故的，按照相关法律、法规、规章的规定，甲方依法承担相应责任：

1.甲方擅自压缩工程合同约定的工期，违章指挥或者强令乙方及其从业人员冒险作业的；

2.甲方未提供工程施工作业所必要的图纸资料，未向乙方进行技术交底的；

3.甲方不能提供合法的外包工程项目的；

4.甲方不能保证与外包工程有关的生产系统安全设施正常运行的；

5.甲方违反工程设计安排乙方施工作业的；

6.甲方未按照合同或者协议约定支付应当由甲方承担的工程安全生产费用的；

7.发生事故后，甲方未及时组织开展应急救援工作的；

8.甲方不履行协议义务或不按协议约定履行义务的其他情况。

（三）乙方违约。

当发生下列情况之一的，乙方承担违约责任，依法赔偿给甲方造成的损失；因违约造成生产安全事故的，按照相关法律、法规、规章的规定，乙方依法承担相应责任：

1.乙方未按照合同或者协议约定将甲方提供的安全生产费用落实到位、专款专用的；

2.乙方不能保证与承揽工程规模相匹配的施工资质、技术人员、特种作业人员和设备设施的；

3.乙方有关资质、证照已过期的，或者安排证件已过期的各类应持证人员上岗作业的；

4.乙方人员违章指挥或者违章作业的；

5.乙方现场安全管理不到位的；

6.发生事故后，乙方未及时开展应急救援工作的；

7.乙方不履行协议义务或者未按协议约定履行义务的其他情况。

- 第十条 补充条款

甲乙双方在遵守有关法律、法规、规章和标准的前提下，结合工程施工实际，经协商一致后，可对以上条款内容进行补充但不得相悖，补充条款与本协议其他条款具有同等法律效力。

- 第十一条 协议生效

本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效，其时效与双方所签订工程承包合同相同。本协议一式四份，由甲方、乙方各持两份。

甲方（盖章）：                           乙方（盖章）：

住 所：                                住 所：

企业主要负责人（签字）：             企业主要负责人（签字）：

或者委托代理人（签字）：　　　　　　　或者委托代理人（签字）：

联系电话：　　　　　　　　　　　　　联系电话：

年　　月　　日  　　　　　　　　　 年　　月　　日

附件1

- 技术交底记录文件

- 一、甲方向乙方技术交底的相关情况

（一）技术交底时间。

（二）甲乙双方参加技术交底的负责人。

（三）甲乙双方参加技术交底的其他参加人员。

（四）技术交底方式。

- 二、甲方提供乙方的图纸资料情况

（一）提交日期。

（二）图纸资料清单（包括图纸的绘制时间）。

- 附件2

有关人员与设备设施证明文件

在整个工程施工过程中，乙方负责保证以下安全管理与工程技术人员、特种作业人员、设备设施的配备，其配备情况见表一、表二和表三。

表一  乙方安全管理与工程技术人员配备情况

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称/岗位 | 持证情况/证号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

表二  乙方特种作业人员持证情况

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 岗位 | 特种作业证 | 特种作业证号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表三  乙方设备设施配备情况

| 设备设施名称 | 型号规格 | 编号 | 安装位置 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |