附表2：

评分表

| 评分 | 评分因素 |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术 评分 （30分） | 产品要求 | 4分 | 投标人所投产品选用的电源模块为“华为、英飞源、特来电、永联”等国内一线知名品牌或投标人具备电源模块自主研发和生产能力，得4分； 注：需提供第三方相关证明材料。 |
|  | ISO认证 | 3分 | 投标人具备质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，相关认证应覆盖采购设备品类且在有效期内。三项得3分，少1项扣1分。（若投标人为代理商，需提供制作商IOS认证体系） |
|  | 技术及安装实施方案 | 5分 | 供应商提供的完整的实施方案及质量保证措施，包括：技术团队、项目实施计划和工期安排及进度、质量保障措施、安全生产管理措施、项目验收方案等完整性、合理性.可行4-5分，基本可行2-3分，不可行0分。 |
|  | 有工期承诺、供货计划及验收方案并有处罚措施 | 4分 | 提供针对本项目工期承诺、供货计划、验收方案。完整性、合理性、可行3-4分，基本可行1-2分，不可行0分。 |
|  | 备品备件 | 4分 | 投标人提供的备品备件数量和类型横向比较，可行3-4分，基本可行1-2分，不可行0分。需提供备品配件的数量和种类。 |
|  | 培训方案 | 4分 | 供应商提供完整培训方案。完整性、合理性、可行3-4分，基本可行1-2分，不可行0分。 |
|  | 质保服务 | 6分 | 基础质保期为3年，承诺每延长1年加3分，不承诺延长质保期不得分，本项最高得6分。（提供质保期承诺函并加盖公章） |
| 商务 评分 30分 | 投标人业绩 | 10分 | 除资格业绩要求外，投标人近3年（2022年9月 1日起至投标截止日期止）35万元及以上的充电桩设备供货及安装类似业绩，供货设备中单体直流充电桩功率不小于360KW。（须提供中标通知书或合同，业绩以有效证明文件的落款时间为准），每多提供一项业绩得2分，本项最高得10分。 |
|  | 售后 | 8分 | （1）投标人承诺在质保期内免费为用户提供智能运维服务得3分，须提供投标自有的云平台软件著作权作及运维界面截图证明。 （2）投标人自有平台具备网络系统安全等级保护备案证明（3级）得3分。 （3）投标人提供的售后服务方案完整性（包括服务体系认证、服务响应、故障处理、信息化维保机制、设备维修便利性、用户评价等）进行横向对比，完全符合采购需求得2分，基本符合采购需求得1分，未提供或提供的内容缺失或不合理的得0分。 |
|  | 产品责任险 | 4分 | 投标人为本次投标所提供的充电设备购买产品责任险： 保险期间累计赔偿限额3000万元(含)人民币以上的、单次事故赔偿限额300万元及其以上，得4分; 保险期间累计赔偿限额在1000(不含)至3000万元(不含)人民币之间的、单次事故赔偿限额200万元及其以上，得2分; 保险期间累计赔偿限额低于1000万元(含)人民币的、单次事故赔偿限额100万元及其以上，得1分。 【证明材料：须提供有效期内的充电桩产品保险保单加盖公章，累计赔偿额度所载信息为准】 |
|  | 技术实力 （8分） |  | 一体式直流充电桩性能评审： 1、充电桩支持休眠功能：充电桩在长时间未充电的情况下可以自行进入休眠模式，休眠模式断开交流接触器，系统待机功耗降低。满足得1分，不满足不得分。 2、充电桩具备插枪归位提醒功能：充电完成拔枪后未归位，系统提示请还枪归位，减少枪头随意放置的情况。满足得2分，不满足不得分。 3、充电桩支持双枪同充功能，两把枪给一辆车充电，可实现最大功率输出，满足得1分，不满足不得分； 4、提供的直流充电机任意一个充电模块/功率分配单元故障，不影响其他回路正常输出。满足得2分，不满足不得分。 5、提供的充电机直流输出母线具备防逆流装置，防逆流装置安装在功率分配单元与充电接口之间，防止蓄电池电流倒灌引起的安全问题。满足得2分，不满足不得分。 【证明材料】需提供承诺文件 |
| 报价 得分 |  | 40分 | 基准价为评审合格的投标人投标报价去掉一个最高价、一个最低价的平均值（少于或等于5家的，直接取平均值）。投标人报价比评标基准价每高出1%扣1分，扣完为止；投标人报价比评标基准价每低1%扣0.2分，扣完为止；由此得出各投标人的投标报价得分（保留小数点后两位数字，第三位四舍五入），投标价得分的计算方法：40-丨（评标基准价-投标人报价）/评标基准价丨×100×E，E取值1或0.2 |