附件2：

项目需求及技术规范

一、招标范围：

1.建设地点位于湖北省黄石市。拟在公交停车场建设充电场站，需进行 10kV高压用电线路及箱式变压器设备采购及基础施工，具体内容详见工程量清单及图纸（详见图纸）

二、项目建设要求

1、总要求

1.1 本项目属于“交钥匙工程”，本工程各个环节由中标单位独立完成。期间， 招标人不再承担通电过程中任何形式的经济责任。

1.2 若因与有关机构缺乏协调和合作而导致图纸审查不能通过，已安装的设备或系统需作更改或拆除等，中标单位除须承担所有有关的费用和因此而导致工期延误的 责任外仍须对招标人做出相应的赔偿。

1.3 中标单位采购的材料使用前，中标单位应按甲方工程师的要求进行报验，不合格的不得使用。发现中标单位采购并使用不符合设计和标准要求的材料设备时，应 要求中标单位负责拆除或重新采购，由中标单位承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

1.4 招标人保留在签订合同前，对本技术规格及要求补充和修改的权利，投标人应承诺予以配合，如提出修改，具体事项由中标单位与招标人另行商定。

1.5 中标单位所提供的货物，如若发生侵犯标牌产权的行为时，其侵权责任与招标人无关，应由投标人承担相应的责任，并不得损害招标人的利益。

1.6   本项的高压进线，中标人需严格按照黄石供电公司的批复组织实施，并负责与黄石供电公司协调施工各个环节，确保工程顺利进行。

1.7 招标人保留在签订合同前，对图纸、技术规格及要求补充和修改的权利，投标人应承诺予以配合。招标人有权对图纸进行变更，所有图纸均以设计院变更后的图 纸为准。

1.8 本项目所有主要设备的数量、型号、规格、参数、品牌，若无特殊说明，中标单位必须严格按照图纸和工程量清单执行，并经招标人认可的图纸上标注的设备数 量、型号、规格、参数、品牌进行采购。

1.9 本项目设备及生产所需装备符合国家和行业的相应技术标准和环保标准。

1.10 投标人具有履行合同所需的专业技术人员，确保履行合同要求由投标人履行 的保养、修理、培训和其它技术服务的义务。

1.11 本工程安装所需要的一切附件及其他材料均属本次采购范围。

2、技术文件

2.1 为使用户作好准备工作，中标单位应在合同生效后，按每台（套）给 最终用户提供一套产品的全套技术资料，其中包括操作使用手册、维修手册和保养手 册等。以上提到的另一套完整技术资料随每批货物包装发运。

2.2 中标单位必须配合设计院与招标人技术人员对配电系统进行二次深化设计以及到供电部门审图盖章等事宜。

3、技术服务

3.1 中标人的责任包括从投标货物及其配件的制造到整台套设备的交付使用。在货物安装和交付使用期间，都应能够派专业技术人员到用户所在地进行指导。

3.2 设备使用期间，凡发生质量问题或需要技术支持，中标人均应能够及时地提供业主提出的技术服务要求。在质量保证期内，业主发出通知后，中标人应提供维修 服务，免费修理或更换不合格的零部件直至整台设备，以保证设备正常运行。

3.3 质量保证期内的服务

3.3.1 备件更换对由于硬件质量问题造成的硬件自然损坏，中标单位将提供现场服务，免费维修更换损坏的硬件。由于招标人人为原因造成的硬件损坏，中标人有义务对损坏的硬件 作有偿更换。

3.3.2 故障响应中标人所提供的设备发生故障后，招标人应立即通知中标人，中标人应在接到故障通知后 2 小时内派技术人员到达现场，排除故障。

4、设备的包装与储运要求

4.1 包装与保护中标人应确保所提供的货物在装卸、运输和仓储过程中有足够的包装保护，防止货物受潮、生锈、被腐蚀、受到冲撞以及其他不可预见的损坏。

4.2  货物的包装货物的包装应为生产厂商出厂时的原包装。

4.3 货物装箱清单和文件货物包装箱内必须附有详细的装箱清单，装箱清单应清楚标明与变压器等设备相对应的编号和名称。在包装箱中必须附有招标文件所要求的所有文件和资料。

5、设备的安装、调试和验收

1.工程执行规范和标准要求

1.1 包含但不限于以下规范要求：

GBJ 147-90 电气安装工程高压电器施工及验收规范

GBJ 148-90 电气安装工程电力变压器、互感器施工及验收规范 GBJ 149-90 电气安装工程母线装置施工及验收规范 GB 50150-2006 电气安装工程电气设备交接试验标准 GB 50168-2006 电气安装工程电缆线路施工及验收规范 GB 50169-2006 电气安装工程接地装置施工及验收规范 GB 50170-2006 电气安装工程旋转电机施工及验收规范GB 50171-92 电气安装工程工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范 GB 50172-92 电气安装工程蓄电池施工及验收规范 GB 50173-92 电气安装工程 35KV 及以下架空电力线路施工及验收规范 GB 50254-96 电气安装工程低压电器施工及验收规范 GB 50255-96 电气安装工程电力变流设备施工及验收规范 GB 50257-96 电气安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范

1.2 其它要求：

乙方供材料、设备等同于品牌表（主材品牌）

| 序号 | 材料/设备名称 | 品牌或厂家 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 断路器 | 常熟、厦门华电、现代重工 | 通过供电验收 |
| 2 | 箱式变压器采购 | 正奥电气、金力特、华鹏等 | 通过供电验收 |
| 3 | 电缆、母线等 | 湖北航天、武汉二厂、黄鹤一厂 | 通过供电验收 |
| 4 | 二次保护配套 | 南瑞继保、许继电气北京四方 | 通过供电验收 |
| 5 | 接地闸刀 | 国产一线优质品牌 | 通过供电验收 |
| 6 | 电流互感器 | 国产一线优质品牌 | 通过供电验收 |
| 7 | 避雷器 | 国产一线优质品牌 | 通过供电验收 |
| 8 | 传感器 | 国产一线优质品牌 | 通过供电验收 |
| 9 | 断容器 | 国产一线优质品牌 | 通过供电验收 |
| 10 | 微断 | 国产一线优质品牌 | 通过供电验收 |
| 11 | 电抗器 | 国产一线优质品牌 | 通过供电验收 |
| 12 | 电容器 | 国产一线优质品牌 | 通过供电验收 |
| 13 | 带电显示器 | 国产一线优质品牌 | 通过供电验收 |
| 注：1.所有乙供设备、材料必须达到国家标准，经招标人同意，并满足供电局验收要求。 2.本表为非指定品牌，投标人所投产品质量、品牌须等于或高于品牌推荐表要求。请在投标文件中注明所采用的元件品牌、系列。 |  |  |  |

2.现场验收

设备、附件及备件的开箱检验，应由监理组织，应在货物到达交货地点后 10 天 内在招标文件指定的现场完成，所有货物必须提供产品合格证及保单，注明出厂日期。

设备厂家、投标人、招标人工程师三方同时在场情况下，进行开箱检查，如果发现设 备调换、元件配置改变、技术资料不全，外观破损，变形缺件、或已经使用过等质量 问题，招标人工程师拒绝验货，并通报投标人，按投标人违约处理。

3.场地环境

3.1 货物到达安装现场后，中标人按有关技术规程的规定负责存放和保管，如中标人有特殊要求，应向招标人及早提出。

3.2 中标人的货物在到现场安装之前，应将货物安装前对安装现场的具体要求通知给招标人。

4.安装调试

4.1 中标人应提供货物出厂前调试并运转合格的报告和记录。

4.2 设备安装期间，中标人积极配合技术支持服务。

5.工程验收

5.1 设备安装调试和运行后，由中标人负责联系供电部门、设备厂家配合，按国家有关标准进行联合验收送电。

6、设备的备件和培训 中标人或设备厂家提供出厂标准供应的备品备件，并负责对招标人使用、维护人员进行组装、操作、维护和修理的培训。

7、参与工程人员要求：

提供组织机构图，以及项目经理、电气工程师、电气质检员、电气工长、安全员、 技术工人的人员名单、学历证书、职称证书、上岗证书以及工程业绩；

8、安装要求： 提供详细的施工组织安排表、安装工期计划表、质量与安装技术标准、施工流程、

材料设备进场的检验程序、送电试验程序、未正式送电但其它专业系统需提前调试所 采用临电提供电源的技术保障措施、竣工验收备案程序、图纸以及各种设备技术资料 的交付程序、运行后期的技术服务、成品保护与现场文明施工等内容供甲方选择。

9、相关要求及承诺： 要求质量标准：符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求。 文明施工要求：按行业文明施工规范，施工现场达到文明施工工地。 安全生产要求：按行业安全施工规范，达到安全施工工地。 施工工期及保证措施承诺：质保期内容、时间做出承诺： 投标人需承诺：所选用的设备应为成熟产品，不能为试验或不成熟产品。

三、其他要求：

1、工期：合同签订后，50日历天内完成供货及安装验收。

2、施工地点：招标人指定地点。

3、质量要求：合格，达到国家标准。

4、质保要求：按中标人承诺质保期计算。

5、付款方式：详见合同。 其他未尽事宜由中标人和招标人按合同进行约定。